## Sheet1
Energy calibration
			Theoretical CE
Source	89 ADC	50 ADC	[MeVee]	Efoton [MeV]
Pedestal	66.1028	66.1028	0.0000	0.0000
Na-22	487.7801		0.3407	0.511
Cs-137	487.7940		0.4774	0.6617
Na-22	1041.3204	1187.2149	1.0618	1.2746
Co-60	993.1664	1172.9996	1.1181	1.3325
Calibration plot NE213 89% CE
ADC [arb. units]
MeVee