## open source
Energy calibration
			Theoretical CE
Source	89 ADC	50 ADC	[MeVee]	Efoton [MeV]
Pedestal	66.1028	66.1028	0.0000	0.0000
Na-22	487.7801		0.3407	0.511
Cs-137	487.7940		0.4774	0.6617
Na-22	1041.3204	1187.2149	1.0618	1.2746
Co-60	993.1664	1172.9996	1.1181	1.3325

				Compton edge and error				Gaussian Fit
	E_foton	CE [MeVee]	89.00%	Err +	Err -	Constant	Const_err	Mean	Mean_Err	Sigma	Sigma_err
Co-60	1.3325	1.1181	997.2100	6.6590	6.3940	2.3649	0.0112	873.9825	5.4989	255.2501	5.0521
Na-22	1.2750	1.0622	1036.1150	4.6180	4.4660	1.5213	0.0089	932.5838	214.4512	214.4512	2.1091
Na-22	0.5110	0.3407	491.4720	4.0680	3.8200	3.1593	0.0250	442.1511	2.8206	102.1599	4.5066
Cs-137	0.6615	0.4772	480.2780	10.6220	11.1130	3.1500	0.1056	442.0495	8.8242	79.1854	5.6113
PuBe	2.2300
PuBe	4.4390
Calibration plot NE213 89% CE
ADC [arb. units]
MeVee

## collimator and shield
				Compton edge and error					Gaussian Fit
	E_foton	CE [MeVee]	89.00%	Err +	Err -	Alt. Error	Constant	Const_err	Mean	Mean_Err	Sigma	Sigma_err
Co-60	1.3325	1.1181	895.3660	3.2680	3.1840	3.4085	6146.1543	26.3352	801.3116	2.5990	194.8217	1.6767
Na-22	1.2750	1.0622	1013.6474	2.2560	2.2110	2.3558	1138.9300	3.8147	961.0138	1.8054	171.8541	1.1401
Na-22	0.5110	0.3407	741.6700	26.1960	22.1090	32.0798	1816.8394	21.0023	630.0000	18.8694	231.3245	27.3638
Cs-137	0.6615	0.4772	614.1320	4.5910	4.1590	5.4055	2219.6459	23.8924	580.0000	3.6490	70.6999	3.6383
PuBe	2.2300	2.0008	1196.5730	29.1270	26.5970	38.3881	3442.3521	17.3660	960.0000	20.7076	490.0313	36.6229
PuBe	4.4390	4.1974	1448.8010	9.0350	8.8700	8.6875	2896.9025	9.9423	1077.2076	6.8373	769.7087	3.8325